## 附件1

 三明明城文体传媒有限公司 三明影剧院消防设备检查、维修、更换最高控制单价

报价单位（盖章）：­

联 系 人：       电 话：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **名称** | 规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 报警信号线路故障检查、维修、更换线路 | 海湾 | 回路 | 4 | 1500 |
| 2 | 消防专用蓄电池 | 12V/24AH | 节 | 2 | 350 |
| 3 | 点型感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 个 | 1 | 80 |
| 4 | 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 1 | 80 |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 个 | 1 | 100 |
| 6 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 个 | 1 | 100 |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | 1 | 100 |
| 8 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 1 | 100 |
| 9 | 广播模块 | GST-LD-8305 | 个 | 1 | 120 |
| 10 | 消防电话分机 | TS-GSTN601 | 个 | 1 | 150 |
| 11 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 个 | 1 | 115 |
| 12 | 火灾声光报警器 | GST-HX-100B | 个 | 1 | 130 |
| 13 | 消防广播主机 | GST-GBFB-200/MP3 | 台 | 1 | 2500 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 注：以上部分设备不设最低更换数，具体制作数量根据三明影剧院实际情况更换，工期为定稿下单日起15天内，市区内免费送货。 |

备注：

1. 以上报价含税收，应提供增值税专用发票；
2. 数量按实结算；
3. 报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；
4. 检查后如有增加其他不在列表中的施工项目，双方应确认增加的费用，应另签订补充协议。
5. 对该报价单内的要求进行修改的，将被视为无效报价。

## 附件2

 三明明城文体传媒有限公司

三明影剧院消防设备检查、维修、更换费用报价单

报价单位（盖章）：­

联 系 人：       电 话：

根据甲方要求，就该项目所需设备进行询价采购，具体规格、数量、要求如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格.型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** |
| 1 | 报警线路故障维修 | 海湾 | 回路 | 4 |  |
| 2 | 消防专用蓄电池 | 12V/24AH | 节 | 2 |  |
| 3 | 点型感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 个 | 1 |  |
| 4 | 点型感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 1 |  |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 个 | 1 |  |
| 6 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123A | 个 | 1 |  |
| 7 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | 1 |  |
| 8 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | 1 |  |
| 9 | 广播模块 | GST-LD-8305 | 个 | 1 |  |
| 10 | 消防电话分机 | TS-GSTN601 | 个 | 1 |  |
| 11 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 个 | 1 |  |
| 12 | 火灾声光报警器 | GST-HX-100B | 个 | 1 |  |
| 13 | 消防广播主机 | GST-GBFB-200/MP3 | 台 | 1 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 注：以上部分设备不设最低更换数，具体制作数量根据三明影剧院实际情况更换，工期为定稿下单日起15天内，市区内免费送货。 |

备注：

1、以上报价含税收，应提供增值税专用发票；

2、数量按实结算；

3、报价单必须按以上要求进行报价，报价单上必须要有报价单位的名称，联系人及电话；

4、检查后如有增加其他不在列表中的施工项目，双方应确认增加的费用，应另签订补充协议。

对该报价单内的要求进行修改的，将被视为无效报价。