附件 1 ：配电室电气清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称-美凯龙** | **单位** | **数量** | **备注说明** |
| 1 | #1变、1250KVA | 台套 | 1 | 不包括电气配件更换：如 1、柜内电源指示灯、交流接触器、开关手柄、操作机构弹簧、电流表等元器件的更换或维修； 2、不包括断路器和变压器等大型元件更换。 |
| 2 | #2变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 3 | #3变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 4 | #4变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 5 | #5变、800KVA | 台套 | 1 |
| 6 | #6变、1600KVA | 台套 | 1 |
| 7 | G1 #1电源进线柜 | 台套 | 1 |
| 8 | G2 I段母线PT.BL柜 | 台套 | 1 |
| 9 | G3 #1配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 10 | G4 #2配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 11 | G5 #3配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 12 | G6 #5配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 13 | G7 #6配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 14 | G8 母分开关柜 | 台套 | 1 |
| 15 | G9 母分刀闸柜 | 台套 | 1 |
| 16 | G10 #4配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 17 | G11 II段母线PT.BL柜 | 台套 | 1 |
| 18 | G12 #2计量柜 | 台套 | 1 |
| 19 | G13 #2电源进线柜 | 台套 | 1 |
| 20 | G3 #1配变线出线柜至#1变、1250KVA | 根 | 1 |
| 21 | G4 #2配变线出线柜至#2变、1250KVA | 根 | 1 |
| 22 | G5 #3配变线出线柜至#3变、1250KVA | 根 | 1 |
| 23 | G10 #4配变线出线柜至#4变、1250KVA | 根 | 1 |
| 24 | G6 #5配变线出线柜至#5变、800KVA | 根 | 1 |
| 25 | G7 #6配变线出线柜到#6变、1600KVA | 根 | 1 |
| 26 | 配电室接地网 | 系统 | 1 |
| 27 | 高压验电笔、绝缘鞋、接地线、绝缘手套、绝缘垫 | 套 | 1 |
|  | **项目名称-建材城** | **单位** | **数量** | **备注说明** |
| 1 | #1变、1250KVA | 台套 | 1 | 不包括电气配件更换：如 1、柜内电源指示灯、交流接触器、开关手柄、操作机构弹簧、电流表等元器件的更换或维修； 2、不包括断路器和变压器等大型元件更换。 |
| 2 | #2变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 3 | #3变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 4 | #4变、1250KVA | 台套 | 1 |
| 5 | 10KV2号电源进线柜 | 台套 | 1 |
| 6 | 10KV二段母线PT、BL柜 | 台套 | 1 |
| 7 | 10KV计量柜 | 台套 | 1 |
| 8 | 10KV母分刀闸柜 | 台套 | 1 |
| 9 | #4配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 10 | #3配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 11 | #2配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 12 | #1配变线出线柜 | 台套 | 1 |
| 13 | #4配变线出线柜至#4变、1250KVA | 根 | 1 |
| 14 | #3配变线出线柜至#4变、1250KVA | 根 | 1 |
| 15 | #2配变线出线柜至#4变、1250KVA | 根 | 1 |
| 16 | #1配变线出线柜至#4变、1250KVA | 根 | 1 |
| 17 | 10KV一段母线PT、BL柜 | 台套 | 1 |
| 18 | 10KV 1号电源进线柜 | 台套 | 1 |
| 19 | 10KV 母分开关柜 | 台套 | 1 |
| 20 | 直流屏柜 | 台套 | 1 |
| 21 | 自动投入装置系统调试(线路白动重合闸 双侧电源 | 套 | 1 |
| 22 | 配电室接地网 | 系统 | 1 |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明市海鑫投资有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解美凯龙配电室、建材城配电室10KV配电室项目电气设备预防性试验项目比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的美凯龙配电室、建材城配电室10KV配电室项目电气设备预防性试验项目比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

1. 授权委托书（如有）；
2. “类似项目业绩”情况汇总表。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告（邀请书）规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

    日期： 年 月 日

**2-1.比选申请人基本情况表**

**比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人全称 |  | | |
| 资质等级及业务范围 |  | | |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： | | | |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、公司简介（包括组织机构、生产能力、检测设备、检测能力、人员等），并加盖单位公章；**

**2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。**

**2-2.授权委托书（如有）**

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工 （姓名）、 （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加 （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

**1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。**

**2-3.“类似项目业绩”情况汇总表**

**“类似项目业绩”情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 项目业主名称 | 项目业主联系人/电话 | 项目信息 | | | | 备注 |
| 合同金额（万元） | 造价（万元） | 面积（㎡） | 完成时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人： （*盖单位公章*）

法定代表人或其委托代理人： （*签字或盖章*）

日期： 年 月 日

**★注意：**

**1.“类似项目业绩”是指：近三年内（2021年1月1日至发布公告时间止）电气设备预防性试验类似业绩。**

**2.比选申请人须提供类似项目业绩合同复印件、合同款正式发票复印件，业绩时间以合同签订之日为准；业绩证明材料须加盖单位公章，否则，其业绩不计。**

附件 3 ：报价函格式

报价函

|  |  |
| --- | --- |
| 比选项目名称 |  |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价 | 下浮率 % |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 比选申请人报价为包干价，含税 |

申请单位：  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 日期：   年  月  日

**★注意：**

1. **报价函应独立密封。**
2. **封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在 年 月 日 时 分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。**