附件1：       福州三明大厦有限公司灭火器一批报价表

| 品名 | 规格 | 质量要求标准 | 数量 | 单价 (元/个) | 金额 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提干粉 灭火器 | 4kg/个 | ①供应的灭火器必须符合GB4351-2023标准要求，出厂日期清晰，且对每具灭火器进行严格测试，应在供货时出具检测报告。 ②灭火器未经检测禁止擅自贴标。比选人将对灭火器进行随机抽验，如发现不符合质量要求的，由此造成的经济损失由中选人自行承担，比选人有权追究其法律责任。 ③供应的灭火器质保期为5年。 | 160个 |  |  | 80元/个 |
| 手提CO2 灭火器 | 5kg/个 |  | 10个 |  |  | 90元/个 |
| 灭火器箱 | 4公斤*两瓶 | 灭火器箱应具备防爆、防腐蚀和防潮等功能，确保在各种环境下都能正常工作。箱体应有明显的标识和操作指南，方便用户正确使用和维护。‌ | 20个 |  |  | 30元/个 |
| - 以上报价应含有普通税费，运输、搬运等所有费用。 - 中标单位送货同时需提供一份消防认可的灭火器检测报告。 |  |  | 合计 | 元 |  |  |

报价公司名称(盖章)：                                                   联系人电话：