附件 1 ：维保内容一览表

城发大厦城发大厦空调系统维保内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP28 | 台 | 5 |
| 2 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP36 | 台 | 35 |
| 3 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP40 | 台 | 185 |
| 4 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP45 | 台 | 208 |
| 5 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP50 | 台 | 76 |
| 6 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP56 | 台 | 70 |
| 7 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP63 | 台 | 24 |
| 8 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP71 | 台 | 24 |
| 9 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80 | 台 | 63 |
| 10 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP112 | 台 | 1 |
| 11 | 室内机风管式 | 海信日立 | FP80G | 台 | 8 |
| 12 | 两面出风嵌入式 | 海信日立 | FP112-2 | 台 | 2 |
| 13 | 四面出风嵌入式 | 海信日立 | FP140-4 | 台 | 2 |
| 14 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU12 | 台 | 1 |
| 15 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU25 | 台 | 1 |
| 16 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU40 | 台 | 15 |
| 17 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU50 | 台 | 3 |
| 18 | 新风处理机 | 海信日立 | PAU60 | 台 | 1 |
| 19 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 26HP | 台 | 2 |
| 20 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 28HP | 台 | 2 |
| 21 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 30HP | 台 | 11 |
| 22 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 32HP | 台 | 3 |
| 23 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 34HP | 台 | 2 |
| 24 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 36HP | 台 | 8 |
| 25 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 38HP | 台 | 6 |
| 26 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 40HP | 台 | 1 |
| 27 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 42HP | 台 | 1 |
| 28 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 44HP | 台 | 1 |
| 29 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 10HP | 台 | 1 |
| 30 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 16HP | 台 | 15 |
| 31 | 变频空调室外机 | 海信日立 | 20HP | 台 | 4 |
| 32 | 分体空调 | 海信日立 | 1HP | 台 | 2 |
| 33 | 分体空调 | 海信日立 | 1.5HP | 台 | 2 |
| 34 | 分体空调 | 海信日立 | 2HP | 台 | 1 |

附件 2 ：项目维保要求

- 会议中心空调项目维保要求

中央空调具体服务内容

空调系统停机期间、开机前必须对空调系统进行全面点检，并做好空调系统的预防性维护保养，要求每年两次，分别在四月份、十月份各一次，具体内容如下：

1、冷媒系统

a.冷媒管路接口冷媒泄漏检查 ；   e.冷媒系统冷媒量的确认；

b.冷媒管路接口冷冻油泄漏检查；  f.冷媒系统冷冻油量的确认；

c.冷媒系统压力测定；            g.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

d.冷媒系统部件、紧固件的确认；  h.热交换器的清洁保养；

2、电气系统

a.压缩机工作电流的测定；        i.控制线路的检查及修复；

b.压缩机绝缘阻值的测定；        j.电器控制部件的调整 ；

c.压缩机运转、震动音的判定 ；   k.控制部件工作电流的测定；

d.压缩机工作电压的确认；        l.压缩机用热敏电阻的测定；

e.机组工作电压的测定；          m.检查机组的设定程序运转情况；

f.加热器工作状况的测定 ；       n.检查，清洁电器箱；

g.电器部件螺丝和紧固件的确认；  o.保护装置部件状态的确认和调整；

h.盘管侧热敏电阻阻值的测定；    p.风机风扇运转的检查测定；

3、水系统

a.进、出水温度的测定 ；         e.冷却塔的检查、清洗；

b.进、出水压力的测定；          f.水管道保温检查；

c.外观检查污染清扫；            g.膨胀水箱的检查；

d.水泵的检查、运转确认；        h. 排水管的检查；

4、风循环系统

a.末端过滤网的清洗；             d.回风口的检查、调整；

b.外观检查、污染清扫；           e.送风口的检查、调整；

c.风管保温检查；                 f.静压箱的检查。

附件 3 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明城发物业有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解城发大厦城发大厦、会议中心空调系统维保比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的城发大厦城发大厦、会议中心空调系统维保比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 拟派出人员情况表；

- 业绩证明材料。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告（邀请书）规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

2-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

注：

（1）须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；

（2）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

2-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2-3.拟派出人员情况表

## 拟派出人员简要情况表

| 招标项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| 2 | 制冷与空调设备安装修理 |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 证书编号 | 备注 |
| 3 | 低压电工 |  |  |  |
| 4 | 低压电工 |  |  |  |

注：1、比选申请人所派出的人员须提供：技术组成员身份证、执业注册证书复印件、社保管理部门出具的社保缴费证明，并加盖单位公章。

2、比选申请人所派出的人员应为本单位在岗员工，以社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

2-4.业绩证明材料

近三年至少具备1项大厦中央空调设备项目维保业绩。

备注：①近3年：2023年4月1日至今；案例需要提供合同首页、签章页复印件及合作公司联系人和联系方式；②业绩时间以业绩合同签订时间为准；其他材料以签发落款时间为准。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元/年整（小写：¥ ） |
| 服务期限 | 二年（自合同生效之日起二年） |
| 备注 |  |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：

- 报价函应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告规定的比选时间）前不准启封”字样。